## Лист1
СПРАВОЧНИК ЛАБОРАТОРИЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ) БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, имеющих возможность оказывать услуги сторонним организациям, по состоянию на 1 июля 2018 года
№ п/п | Наименование лаборатории (научно-исследовательского центра) | Направления проводимых исследований | Перечень оборудования | Возможность использования сторонними организациями (да/нет) | Наименование организации | Место нахождения, контактная информация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
1 | Центральная водо-воздушная лаборатория, Группа питьевой воды управления охраны окружающей среды АО "ОЭМК" | Контроль качества питьевой и горячей воды | Спектрофотометр КФК-3-КМ; Иономер универсальный ЭВ-74; Анализатор жидкости Флюорат -02-3М Анализатор жидкости лабораторный Анион - 4100; Иономер лабораторный И-160М; Весы лабораторные технические ВЛТ-510-П; Термометр технический ТТ; Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-2М; Термометр лабораторный ТЛ-2; Термометр лабораторный ТЛ-4; Термометр максимальный дезкамерный СП-82; Манометр показывающий сигнализирующий ЭКМ-1У; Манометр показывающий ОБМВ1-100; Термопреобразователь сопротивления ТС-1288; Мановакуумметр МВП63; Манометр показывающий ТМ3; Манометр деформационный с трубчатой пружиной модификация 111.12.063; Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-5; Спектрофотометр В-1100; Электроплита 4-х комфорочная Электролюкс-Ф; Электроплита настольная «Злата»; Магнитная мешалка ММ-5; Термостат электрический суховоздушный ТС 1/80 СПУ; Термостат электрический суховоздушный ТС-80м-2; Микроскоп «Биомед-3»; Бактерицидный облучатель ОБН 150-УХЛ4.2 «Азов»; Стерилизатор паровой автоматический ВК-75-ПЗ; Стерилизатор паровой ВК-75-01; Холодильник бытовой ATLANT; Бокс бактериальный воздушной среды БАВнп-01-«Ламинар-С»-1,2 (01); Аквадистиллятор электрический АЭ-10 МО; Аквадистиллятор электрический PHS Agua 10; Сумка -холодильник; Холодильник бытовой электрический ATLANT; Баня лабораторная ПЭ-4300; Лабораторный термостат –редуктазник «ЛТР-24» | Да | АО "Оскольский электрометаллургический комбинат" (АО "ОЭМК") | 309515, Белгородская область, г. Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, д. 218, здание 2 тел. (4725) 37-50-09
2 | Центральная водо-воздушная лаборатория, Группа защиты водного бассейна управления охраны окружающей среды АО "ОЭМК" | Контроль качества природной и сточных вод, эффективность эксплуатации водоочистных установок. Соблюдение норм сброса воды в реку Оскол, хозяйственно-бытовую и ливневую канализацию | Анализатор жидкости «Флюорат 02-2м»; Фотометр фотоэлектрический КФК-3; Спектрофотометр DR-2800; Анализатор «Спектр-5-4»; Концентратомер КН-2м; Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А; Весы лабораторные электронные ВР 310 S; Весы лабораторные технические ВЛТ 510 П; Весы лабораторные электронные СЕ 224-С; Гиря калибровочная 200 г Е2; Гиря калибровочная 500 г F2; Гиря калибровочная 200 г F2; Иономер универсальный ЭВ-74; Анализатор жидкости лабораторный «Анион 4120»; Манометр ТМ2; Манометр избыточного давления показывающий МПЗ-УУ2; Манометр показывающий судовой МТП Сд-100; Манометр избыточного давления показывающий МПЗ-Уф; Манометр избыточного давления показывающий МП4-УУ2; Термометр технический ТТ; Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 № 2; Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2 № 2; Термометр лабораторный стеклянный с взаимозаменяемыми конусами КШ 14/23 ТЛ-50 №9; Термометр лабораторный ТЛ-2; Регулятор температуры Ш 4530; Термометр максимальный дезкамерный СП-82; Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-2 № 2; Спектрофотометр В-1100; Электропечь сопротивления, камерная лабораторная СНОЛ-1,6.2,5 1/11-И2; Сушильный шкаф типа WSU 200; Водяная баня серии KL 4; Плита нагревательная ЕS-HF4060; Водяная 4-х гнездная электрическая баня KL-4; Водяная 3-х гнездная электрическая баня; Лабораторное нагревательное гнездо LTH-1000; Мешалка магнитная ММ-5; Термостат водяной ITЖ-0-03; СВЧ-минерализатор «Минотавр-1»; Прибор для получения особо чистой воды “Водолей”; Флоктест Nalco; Экстрактор лабораторный ЭЛ-1 ИШВЖ. 002; Термореактор лабораторный «Термион»; Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/3НБ (ВВ); Холодильник фармацевтический ХФ-140 «Позис»; Мешалка магнитная ММ-3; Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL-67/350; Система пробоотборная СП-2 | Да | АО "Оскольский электрометаллургический комбинат" (АО "ОЭМК") | 309515, Белгородская область, г. Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, д. 218, здание 2 тел. (4725) 37-50-09
3 | Центральная водо-воздушная лаборатория, Группа оборотных циклов управления охраны окружающей среды АО "ОЭМК" | Контроль качества оборотной воды, эффективность эксплуатации водоочистных установок | Иономер универсальный ЭВ-74; Преобразователь ионометрический И-500; Спектрофотометр DR-2000; Спектрофотометр DR-2010; Спектрофотометр КФК-3КМ; Спектрофотометр DR-3900; Регулятор температуры Ш 4538; Весы лабораторные технические ВЛТ 510-П; Весы лабораторные электронные ВР 310S; Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А; Гиря калибровочная 200g E2; Гиря калибровочная 500гF2; Гиря калибровочная 200гF1; Иономер кондуктометрАнион 410; Термометр стеклянный керосиновый СП-2К; Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-2; Баня шестиместная водяная LOIP LB-161 (TБ-6/Ш); Кондуктометр NALCO СОО57; Электрошкаф Сушильный лабораторный СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3-М2У42; Электрошкаф Сушильный лабораторный СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3,5-И1 | Да | АО "Оскольский электрометаллургический комбинат" ( АО "ОЭМК") | 309515, Белгородская область, г. Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, д. 218, здание 2 тел. (4725) 37-50-09
4 | Центральная водо-воздушная лаборатория, Группа защиты воздушного бассейна управления охраны окружающей среды АО "ОЭМК" | Контроль промвыбросов | Аспиратор ПУ-2Э; Барометр-анероид М-67; Трубка напорная НИИОГАЗА; Трубка пылезаборная; Весы лабораторные PIONER PA64; Психрометр МВ-4-2М; Секундомер СОС пр-2б-2-010; Термометр лабораторный ТЛ; Фотометр фотоэлектрический; Газоанализатор ДАГ-500 | Да | АО "Оскольский электрометаллургический комбинат" ( АО "ОЭМК") | 309515, Белгородская область, г. Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, д. 218, здание 2 тел. (4725) 37-50-09
|  | Контроль атмосферного воздуха | Аспиратор ПА-2Э; Барометр-анероид М-67; Весы лабораторные PIONER PA64; Психрометр МВ-4-2М; Секундомер СОС пр-2б-2-010; Термометр ТЛ; Фотометр фотоэлектрический КФК-3
5 | Центральная водо-воздушная лаборатория, Группа промсанитарии управления охраны окружающей среды АО "ОЭМК" | Контроль вредных производственных химических факторов | Аспиратор ПА-2Э; Барометр-анероид М-67; Весы лабораторные PIONER PA64; Психрометр МВ-4-2М; Секундомер СОС пр-2б-2-010; Термометр лабораторный ТЛ; Фотометр фотоэлектрический КФК-2 | Да | АО "Оскольский электрометаллургический комбинат" ( АО "ОЭМК") | 309515, Белгородская область, г. Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, д. 218, здание 2 тел. (4725) 37-50-09
|  | Контроль вредных производственных физических факторов | Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2; Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01; Радиометр многоканальный «Аргус-07»; Люксметр Ю-116; Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр АТ-002; Актинометр (измеритель интенсивности тепловой радиации; Метеометр МЭС-2 , метеометр -200 А, метеоскоп М (приборы контроля параметров воздушной среды); Цифровой фотометр (люксметр/яркомер) ТКА-04/3; Счётчик аэроионов малогабаритный МАС-01; Измеритель напряженности поля промышленной частоты ПЗ-50; Радиометр многоканальный «Аргус-03»; Портативный измеритель влажности и температуры ИВТМ-7; Анализатор шума и вибрации «Ассиситент»; Шумомер, анализатор спектра SVAN 943; Весы лабораторные электронные PIONER PA64; Электрический аспиратор ПУ-2Э; Электрохимический газоанализатор МГЛ-19; Секундомер механический СОС пр-2б-2-010; Насос-пробоотборник ручной НП-3; Психрометр аспирационный МВ-4-2М; Радиометр-дозиметр Аргус-06/1
6 | Центральная водо-воздушная лаборатория, Пылевентиляционное бюро управления охраны окружающей среды АО "ОЭМК" | Контроль вентсистем | Трубка напорная Пито; Термометр лабораторный ТЛ, СП-2; Тахометр оптический КМ 6002; Анемометр чашечный МС-13; Анемометр АПР-2; Манометр дифференциальный цифровой ДМЦ-01М; Микроманометр с наклонной трубкойММН-2400; Измеритель комбинированный Testo 416 | Да | АО "Оскольский электрометаллургический комбинат" ( АО "ОЭМК") | 309515, Белгородская область, г. Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, д. 218, здание 2 тел. (4725) 37-50-09
7 | Лаборатория механических испытаний технического управления АО "ОЭМК" | Определение механических свойств проката, прокаливаемости и закаливаемости, контроль макроструктуры, металлографический контроль | Машина разрывная универсальная ИР 5143-200-11; Машина разрывная универсальная ИР 5145-500-11; Копер маятниковый 2130 КМ-03; Копер маятниковый РН-300-S; Пресс испытательный фирмы JOSEF FREUNDL F0.095; Машина для испытания конструкционных материалов УТС 101; Прибор для измерения твердости по методу Роквелла ТР 5006; Прибор для измерения твердости металлов по методу Бринелля ТШ-2М; Твердомер стационарный универсальный М5С G3; Машина универсальная испытательная LF- 2000; Машина универсальная испытательная LFМ- 200; Гибочная машина Н-065; Пресс испытательный П-250; Пресс испытательный 40Н90-12; Пресс для запрессовки образцов CitoPress-20; Система подготовки шлифов МАPS-2; Микроскоп металлографический Olymhus BX51 RF; Микроскоп металлографический Olymhus GX51 F; Камера кондиционирования CROSTA DC50-K75; Машина для испытания на сжатие ИП-2000-1 | Да | АО "Оскольский электрометаллургический комбинат" ( АО "ОЭМК") | 309515, Белгородская область, г. Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, д. 218, здание 2 тел. (4725) 37-50-09
8 | Лаборатория металловедения технического управления АО "ОЭМК" | Проведение исследовательских работ, направленных на повышение качества металлопродукции АО "ОЭМК", совершенствование технологии производства, сокращение затрат на производство, освоение новых марок стали | Отрезной станок CM-20; Шлифовальный станок НТ-350-2; Шлифовально-полировальные станки VP-50; Система анализа изображений на базе микроскопа ВХ-51; Система анализа изображений на базе микроскопа GХ-51; Металлографические микроскопы LEITZ ORTOLUX; Металлографические микроскопы LEITZ METALLUX; Металлографические микроскопы VERSAMET; Микроскоп электронный растровый «Quanta Inspect S» с системой микроанализа EDAX; Микроскопы измерительные МПБ-3М; Стереомикроскоп OLYMPUS; Твердомер ТК 14250; Твердомер ТШ-2 | Да | АО "Оскольский электрометаллургический комбинат" ( АО "ОЭМК") | 309515, Белгородская область, г. Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, д. 218, здание 2 тел. (4725) 37-50-09
9 | Огнеупорная лаборатория технического управления АО "ОЭМК" | Обеспечение входного контроля огнеупорных изделий в части определения предела прочности на сжатие, открытой пористости и кажущейся плотности | Машина для испытания на сжатие ИПЭ-1000; Установка ЭКВ-М для определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопо-глощения огнеупоров | Да | АО "Оскольский электрометаллургический комбинат" ( АО "ОЭМК") | 309515, Белгородская область, г. Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, д. 218, здание 2 тел. (4725) 37-50-09
10 | Центральная отраслевая санитарнотехническая лаборатория АО "Комбинат КМАруда" | Контроль атмосферного воздуха на границе санитарнозащитной зоны предприятия, промышленных выбросов в атмосферу от организованных источников и эффективности работы пылегазоочистных установок (ПГОУ), измерение физических и химических факторов производственной среды на рабочих местах. Выполнение физико-химических анализов питьевой, сточной воды, природной, дистиллированной воды. Контроль за соблюдением установленных гигиенических нормативов качества воды; контроль за соблюдением нормативов допустимых сбросов веществ со сточными водами предприятия. Аналитический контроль руд железных и продуктов их обогащения и первичной переработки, контроль параметров технологического процесса. | Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL – 58/350; Термостат суховоздушный ТСвЛ-80; Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ; Термостат «БИОТЕСТ»; Электропечь ЭКПС-10; Электропечь сопротивления камерная лабораторная SNOL 6,7/1300; Иономер рХ-150МИ; рН-метр/милли-вольтметр портативный МАРК-901; рНметр/иономер МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-201; Секундомер механический СОПпр-2а-3; Рулетка измерительная РНГ Р30Н2К; Дифференциальный манометр цифровой ДМЦ-01/М; Трубка напорная НИИОГАЗ; Комплект сменных наконечников для воздухозаборного зонда; Люксметр "ТКА-ЛЮКС"; Прибор комбинированный «еЛайт01»; Анализатор шума и вибрации "АССИТЕНТ"; Калибратор акустический "Защита-К"; Капсуль микрофонный конденсаторный МК-265; Капсуль микрофонный конденсаторный МК-233; Вибропреобразователь типа АР38Р; Дозатор пипеточный ЛАЙТ одноканальный переменного объема ДПОП-1-100-1000; Одноканальная пипетка дозированного объема КОЛОР ДПОПц-1-5-50; Одноканальная пипетка дозированного объема КОЛОР ДПОПц-1-100-1000; Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом дозирования BIOHIT-0-50; Весы лабораторные электронные МВ-210А; Весы лабораторные ВЛ-120; Весы лабораторные электронные Adventurer AR 5120; Весы лабораторные ВЛТЭ-500; Гиря калибровочная F-2; Измеритель влажности и температуры "ТКА-ТВ"; Термометр лабораторный стеклянный с взаимозаменяемыми конусами № 5; Спектрофотометр КФК-3КМ; Спектрофотометр Unico мод. 2800; Фотометр "Эксперт-003"; Анализатор растворенного кислорода МАРК-303Э; Анализатор вольтамперометрический ТА-Эколаб; Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический "ФЛЮОРАТ-02" модификация "ФЛЮОРАТ-02-05М"; Прибор для отбора проб воздуха ПА-40М-1; Пробоотборник воздуха автоматический "ОП-442ТЦ"; Аспиратор ПУ-4Э, исп. 1; Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2; Кондуктомер-солемер HI 98308; Спектрофотометр КФК-3КМ; Концетратомер КН-3; Термометр ртутный метеорологический гидрогеологический ТМ-14; Термометр лабораторный электронный ЛТ-300; Газоанализатор «Бинар-1П»; Газоанализатор «Бинар-1П»; Метеометр МЭС-200А; Метеометр МЭС-200А; Весы неавтомати-ческого действия GR-202; Гиря калибровочная F-1; Цифровой мультиметр М831; Весы лабораторные ВЛТЭ-2100; Весы лабораторные ВЛ-124В; Весы лабораторные ВЛ-120; Весы лабораторные ВЛТЭ-5000; Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-500; Набор гирь Г-2-210; Гиря калибровочная E2 100 g; Гиря калибровочная F1 2 кг; Спектрофотометр «UNICO, модель 1200/1201»; Барометр-анероид метеорологический БАММ-1; pH-метр-анализатор воды НI 98103; Гигрометр психрометрический ВИТ-2; Спектрофотометр Unico мод. 1201; Анемометр ручной электронный АРЭ; Барометр-анероид контрольный М67; Психрометр аспирационный МВ-4-2М; Комплект сменных наконечников для пробоотборных устройств; Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом дозирования BIOHIT-0-50; Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом дозирования BIOHIT-1000-10000; Трубка напорная НИИОГАЗ; Секундомер механический СОПпр-2б-2-000; Водяная многоместная баня UT-430Е; Баня лабораторная ПЭ-4300; Баня сухая МК-200-1110Е Магнитная мешалка ПЭ-6100; Аквадистиллятор электрический АЭ-10 МО; Прибор для получения особо чистой воды «ВОДОЛЕЙ»; Электроплитка «Веста» ЭПП-2-2,4/220; Колбонагреватель LOIP LH-250; Штатив универсальный ШУ-05; Пробоотборный зонд ПЗ БМ «Атмосфера»;Холодильник-морозильник «Snaige» FR240; Холодильник компрессионный однокамерный МХ-5810-62; Колбы конические с цилиндрической горловиной ГОСТ 25336-82; Бюретки ГОСТ 29251-91; Воронки лабораторные ГОСТ 25336-82; Воронки делительные ТУ 4320-012-29508133-2009; Колбы мерные с одной меткой и цилиндрической горловиной ГОСТ 1770-74; Мензурки ГОСТ 1770-74; Пипетки мерные ГОСТ 29228-91; Стаканы с носиком ГОСТ 25336-82; Цилиндры мерные с носиком ГОСТ 1770-74; Эксикатор ГОСТ 25336-82; Фильтры обеззоленные (синяя лента) ТУ 6-09-1678-95;Фильтры АФА-ВП-10; Фильтры АФА-ВП-20; Плита нагревательная лабораторная «Плита ПРН-3050-2»; Аквадистиллятор электрический АЭ-10 МО; Аквадистиллятор электрический ДЭ-10 «СПб»; Шкаф вытяжной с глубокой мойкой и нагревательной панелью 1500/900 ШВМ; Электропанель равномерного нагрева со стеклокерамической поверхностью ПРН-6050-1; Плита нагревательная лабораторная ПРН-6050-2; Плита нагревательная лабораторная ПРН-3050-2; Колбы конические с цилиндрической горловиной ГОСТ 25336-82; Бюретки ГОСТ 29251-91; Воронки лабораторные ГОСТ 25336-82; Воронки делительные ТУ 4320-012-29508133-2009; Колбы мерные с одной меткой и цилиндрической горловиной ГОСТ 1770-74; Мензурки ГОСТ 1770-74; Пипетки мерные ГОСТ 29228-91; Стаканы с носиком ГОСТ 25336-82; Цилиндры мерные с носиком ГОСТ 1770-74; Эксикатор ГОСТ 25336-82; Фильтры обеззоленные (синяя лента) ТУ 2642-001-13927158-2003; Фильтры обеззоленные (белая лента) ТУ 6-09-1678-95; Фильтры обеззоленные (красная лента) ТУ2642-001-68085491-2011; Магнит регулируемый минералогический МРМ–1; Пробоотборный зонд; Компас горно-геологический | Да | АО "Комбинат КМАруда" | 309181, Белгородская обл., г. Губкин,ул. Артема, д. 2 тел. (47241) 7-66-25, 7-58-22
11 | Лаборатория надежности АО "СОАТЭ" | Проведение всех видов испытаний изделий номенклатуры, производимой АО «СОАТЭ» на стадиях разработки и серийного производства на соответствие требованиям нормативных документов | Стенд комплексных испытаний типа TCV 7060-5-ESS VH (испытание на вибропрочность); Стенд СУ-1 (испытание на ударопрочность); Климатическая камера МС-811Р (испытание на тепло-холодостойкость); Климатическая камера PG-2KPH /14024859 (испытание на тепло-холодостойкость); Лабораторная электропечь СНОЛ 58/350 (испытание на теплостойкость); Камера термоудара «воздух-воздух» TSA-72EL-A (испытание на термоудары); Установка для измерения токов утечки и испытания эл.прочности изоляции АМ 702 (электрическая прочность изоляции); Камера тепла и влаги СМ 15/75-1000ТВО /007/576 (испытание на влагостойкость); Камера соляного тумана Constamatic SKB 1000А-TR (испытание на соляной туман); Установка для испытания оболочек эл.приборов на брызгозащищенность АМ 037 (испытание на степень защиты от попадания посторонних тел); Установка для испытания оболочек эл.приборов на пылезащищенность АМ 036 (испытание на степень защиты от влаги); Специализированное испытательное оборудование для изделий автотракторного электрооборудования | Да | АО «Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им.А.М.Мамонова» (АО "СОАТЭ") | 309507, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, д. 54 тел. (4725) 22-55-33
12 | Лаборатория строительных материалов АО "СОАТЭ" | Контроль качества заполнителей для бетонов и растворов. Бетонных и растворных смесей. Арматурных, бетонных и железобетонных изделий | Пресс гидравлический; Шкаф сушильный; Виброплощадка лабораторная Камера пропарачная; Морозильная камера; Разрывная машина | Да | АО «Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им.А.М.Мамонова» (АО "СОАТЭ") | 309507, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, д. 54 тел. (4725) 22-55-33
13 | Лаборатория неразрушающего контроля ЦЗЛ ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | Рентгеновский контроль сварных швов. Ультразвуковой контроль сварных швов, поковок, штамповок, проката, листов. Ультразвуковая толщинометрия металлов. Капиллярный контроль сварных швов и материалов. Магнитопорошковый контроль металла и сварных соединений | Рентгеновские аппараты общего назначения U 165-450 В; Гаммадефектоскопы «Гаммарид 192/120»; Ультразвуковые дефектоскопы общего назначения 1-10 МГц. 0-100дБ; Ультразвуковые толщиномеры; Наборы пенетрантов для капиллярной дефектоскопии; Магнитопоршковы дефектоскопы | Да | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 308017, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 165 тел. (4722) 35-43-44
14 | Центральная измерительная лаборатория ООО "СКИФ-М" | Особо точные измерения линейных и угловых размеров изделий, калибровка средств измерений для предприятия | Контрольно-измерительная машина EPSILON 2303; Кругломер MarForm MMQ 400; Микроскоп MarVision MM 320; Электронно-пневматический прибор MARPOSS «Merlin»; Пневматический прибор MARPOSS; Приборы Diebold; Профилометр MarSurf PS 10; ВИМ Zoller: « Genius 3s», «SmarTcheck 450»; Твердомеры по Роквеллу Mitutoyo: HR-110MR, HR-430MR | Да | ООО "СКИФ-М" | 308017, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159 тел. (4722) 21-32-85
15 | Заводская лаборатория ООО "АЛТЕК" | Определение химического состава алюминиевых сплавов АД31, АД33 | Спектрометр | Да | ООО "АЛТЕК" | 309540, Белгородская область, г. Старый Оскол, станция Котел, Промузел, площадка «Транспортная», проезд Ш-3, №16а, строение 1 тел. (4725) 46-95-65
|  | Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма излучения и амбиентного эквивалента дозы (АЭД) гамма-излучения | Дозиметр – гамма излучатель ДКГ-03Д «Грач»
16 | Лаборатория тонкого органического синтеза АО "ОЭЗ "ВладМиВа" | Разработка и производство импортозамещающих реактивов и оригинальных молекул для проведения фармскрининга и доклинических исследований | Весы аналитические AND HR-250 AZG; Кондуктометр Hanna Instruments HI 2300; Прибор по определению температуры плавления Stuart SMP 30; Титратор автоматический SI Analytics TitroLine 7000; Титратор автоматический SI Analytics TitroLine 7500 KF (Титратор по К.Фишеру); Муфельная печь LOIP LF 7/13-G2; Шкаф сушильный LOIP LF 120/300-VS1; Камера климатическая Патриот KXTB-64-CO; pH-метр WTW InoLab pH 7110; ИК-спектрометр Shimadzu FTIR-8300E; Генератор водорода 214.4.464.014-04.00; Устройство водоочистки 214.5.886.101 | Да | АО "Опытно-эксперимантальный завод "ВладМиВа" (АО "ОЭЗ "ВладМиВа") | 308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 118 тел. (4722) 20-05-55
17 | Лаборатория технического контроля ООО "Техсапфир" | Контроль качества изделий | Полярископ-поляриметр ПКС-250М; Рентгеновский дифрактометр Alvord Systems Model M45; Сферометр DS 100 | Да | ООО "Техсапфир" | 308519, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Северный, ул. Березовая, д. 1/3, корпус 1 тел. (4722) 20-12-06, 20-12-07
18 | Контрольно-аналитическая лаборатория отдела контроля качества ООО "ПИК-ФАРМА ХИМ" | Производственный контроль и контроль готовой продукции | ИК-Фурье спектрометр Alpha; Спектрофотометр Agilent 8453; Спектрофотометр СФ-2000; Поляриметр автоматический Р3000; Поляриметр круговой СМ-3; Хроматограф газовый Кристалл 2000М; Хроматограф жидкостной Agilent 1260; pH-метр милливольтметр pH-150; Иономер лабораторный И-160 МИ; Титратор влаги по Фишеру авт. V20; Весы электронные лабораторные CR-202; Весы электронные лабораторные СЕ-224-С; Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М; Прибор для определения температуры плавления М-560; Аспиратор авт. для отбора проб воздуха ПУ-1Б; Штангенциркуль двусторонний глубиномером электронный ШЦЦ-1-200- 0,01 | Да | ООО "ПИК-ФАРМА ХИМ" | 308017, г. Белгород, ул. Рабочая, д.14 тел. (4722) 21-14-08
19 | Лаборатория по определению физико-химических показателей лакокрасочных материалов ООО "Ямщик" | Определение физико-химических показателей лакокрасочных материалов | Вискозиметр КИП ВЗ-246, гриндометр, весы лабораторные, шкаф сушильный с терморегулятором, эксикатор, секундомер механический, термометр | Да | ООО "Ямщик" | 309290, г. Шебекино, ул. Кооперативная, д. 1 (47248) 2-87-80
20 | Испытательное бюро ЗАО "Сокол-АТС" | Испытание готовой продукции | Электродинамический вибростенд ETS Solution MPA 403/M124M/GT700M, камера тепла, холода и влаги модели Feutron 3101-01 | Да | ЗАО "Сокол-АТС" | 308023, г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 137 тел. (4722) 21-14-08
21 | Экспериментальная лаборатория ООО "ПИК-ФАРМА ХИМ" | Проведение аналитических и экспериментальных работ. Совершениствование технологий производства, повышение качества выпускаемой продукции | Хроматограф газовый Кристалл 5000; Хроматограф жидкостной Agilent 1260 Infinity II LC с VWD; pH-метр милливольтметр pH-150 MA; Термометр цифровой ТЦМ 9410/M1; Титратор автоматический Т50; Весы неавтоматического действия МВ 210 А; Печь муфельная МИМП-УЭ; Влагомер весовой MX-50; Весы лабораторные СУ 6202-С; Весы лабораторные ВК 1500; Рефрактометр ИРФ-454 Б; Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ; Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М; Визуализер TLC Visualizer Camag | Да | ООО "ПИК-ФАРМА ХИМ" | 308017, г. Белгород, ул. Рабочая, д.14 тел. (4722) 21-14-08
22 | Лаборатория инженерной геологии ООО "Центрогипроруда" | Определение показателей грунтов | Приборы компрессионные настольные тип КПр 1; Приборы для испытания грунтов на сдвиг ПСГ – 2М; Прибор для уплотнения грунтов перед сдвигом УГПС; Прибор стандартного уплотнения ПСУ; Весы лабораторные квадрантные ВЛТ-510-П | Да | ООО «Центрогипроруда» | 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 56 тел. (4722) 26-45-41
23 | Лаборатория горно-промышленной геологи ОАО "ВИОГЕМ" | Создание объемных геологических моделей месторождений полезных ископаемых. Подсчет запасов и обоснование кондиций на минеральное сырье. Оценка и прогноз устойчивости уступов карьеров в массивах скальных горных пород. Компьютерное моделирование месторождений. Оптимизация взрывных работ на карьерах. Видеометрические исследования стенок скважины. Изучение трещиноватости массива горных пород | Высокопроизводительные ноутбуки и компьютеры; Специализированное программное обеспечение ГИС ГЕОМИКС собственной разработки; Высокометрическая установка не имеющая аналогов в мире | Да | ОАО "ВИОГЕМ" | 308007, г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, д. 86 тел. (4722) 26-05-23
24 | Лаборатория водоподавления ОАО "ВИОГЕМ" | Проектирование и строительно-монтажные работы по усилению грунтов, усилению фундаментов, закреплению грунтов, усиление стен зданий | Строительное оборудование: растворонасосы; растворомешалки; буровые установки; сварочное оборудование; ручной инструмент | Да | ОАО "ВИОГЕМ" | 308007, г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, д. 86 тел. (4722) 26-05-23
25 | Лаборатория геоинформационных систем ОАО "ВИОГЕМ" | Автоматизация горно-геологических задач на основе разрабатываемого программного обеспечения. Разработка технологии моделирования взрывов | Высокопроизводительные ноутбуки и компьютеры; Специализированное программное обеспечение ГИС ГЕОМИКС собственной разработки | Да | ОАО "ВИОГЕМ" | 308007, г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, д. 86 тел. (4722) 26-05-23
26 | Производственная лаборатория ООО "Полисинтез" | Технологии производства лекарственных средств, методик контроля технологического процесса производства лекарственных средств | Прибор для определения температуры плавления, анализатор жидкости многопараметрический, иономер лабораторный, хроматограф газовый, спектрофотометр | Да | ООО "Полисинтез" | 308017 г. Белгород, ул. Рабочая, д. 14 тел. (4722) 21-33-11