## Лист1
СПРАВОЧНИК ЛАБОРАТОРИЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ) БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, имеющих возможность оказывать услуги сторонним организациям, по состоянию на 1 июля 2018 года
№ п/п | Наименование лаборатории (научно-исследовательского центра) | Направления проводимых исследований | Перечень оборудования | Возможность использования сторонними организациями (да/нет) | Наименование организации | Место нахождения, контактная информация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
28 | Испытательная лаборатория качества питьевой воды государственного унитарного предприятия Белгородской области «Белгородский водоканал» | Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода природная (подземная) | Спектрофотометр UNIKO 2800 № SQU 1000 0902016 Спектрофотометр UNIKO 1201 № WP 1000 0910 098 – 5шт. Анализатор вольтампероме трический ТА-4 Анализатор жидкости Флюорат-02-3М 2 шт. Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа Хроматек-Кристалл 5000» исполнение 2 Система капиллярного электрофореза «Капель» «Капель-105 М» Спектрометр атомно-абсорбционный КВАНТ.Z Мутномер портативный 2100 Q Установка спектрометрическая МКС-01М Мультирад Весы лабораторные ЛВ 210 –А Весы лабораторные ВЛТЭ-500 Весы лабораторные электронные СЕ 2202-С Весы лабораторные ВК- 600.1 Кондуктометр PWT HI 98308 Анализатор жидкости Кондуктометр АНИОН 4120 рН-метр ЭКСПЕРТ-рН 2 шт. Анализатор жидкости рН- метр АНИОН 4101 рН-метр / иономер ИТАН рН-метр рН-150 МИ -2 шт. Прибор комбинированный testo -608-H1 0560 6081 7 шт. Дозатор механический 1-канальный BIOHIT 1000-10000 мкл 2 шт. Барометр – анероид БАММ-1 2 шт.. Печь муфельная LF 7/11-G1 Программируемая двухкамерная печь ПДП-18М Сушильный шкаф ED-53 BINDER Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 7шт. Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ 2 шт. Стерилизатор воздушный ГП-80МО 2 шт. Программируемая двухкамерная печь ПДП-18М Стерилизатор паровой ВК-75-01 2 шт. Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3Б с 3 ресиверами | Да | Государственное унитарное предприятие Белгородской области «Белгородский водоканал» | Белгородская область, город Белгород, ул. Корочанская Тел.(4722) 21-19-67
29 | Центр исследования воды | Сточная вода, очищенная сточная вода, природная (поверхностная) вода | рН-метр АНИОН 4100; рН-метр милливольтметр портативный МАРК 901/1; Весы лабораторные электронные ЛВ 210А; Весы лабораторные ВЛТ – 510 – П; Анализатор жидкости «ФЛЮОРАТ – 02 – 3М»; Спектрофотометр ПЭ-5400В; Спектрофотометр UNICO 2100; Концентратомер КН – 2м ; Прибор комбинированный Testo 608 – H1 ; Барометр – анероид метеорологический БАММ-1; Сушильный шкаф с естественной конвекцией BINDER ED 53; Термостат Lovibond ET 636-6; Печь лабораторная NABERTHERM LE6/11/B150. | Да | Государственное унитарное предприятие Белгородской области «Белгородский водоканал» | Белгородская область, город Белгород, ул. Рабочая, 14Г тел.(4722) 21-52-66
30 | Испытательная лаборатория | Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения и нецентрализованного водоснабжения, вода подземных источников), сточная вода (поступающая, очищенная, обеззараженная и др. категории сточных вод), природная вода (поверхностных водоемов), вода дистиллированная, гипохлорит натрия | Средства измерений: Хроматограф аналитический газовый «Кристаллюкс-4000М»; анализатор вольтампераметрический ТА-Lab; измерительный комплекс Альфарад плюс – РП; альфа-бета радиометр; весы лабораторные; кондуктометр МАРК-603; рН-метры; фотометры фотоэлектрические; спектрофотометры; анализатор растворенного кислорода МАРК-302Э; анализатор жидкости многопараметрический ЭКОТЕСТ-2000Т; концентратомер КН-3; фотометр «Эксперт-003» Испытательное оборудование: термостаты, сушильные шкафы, электропечи, стерилизаторы, термореактор. Вспомогательное оборудование: микроскопы, холодильники, дистилляторы, центрифуга, электроплитки, редукторы, фильтр каталитической очистки, экстракторы, перемешивающие устройства, прибор для получения особо чистой воды, прибор вакуумного фильтрования, ламинарный бокс и др. | Да | МУП «Водоканал» Старооскольского городского округа | 309530 Белгородская обл., г. Старый Оскол, село Сорокино; г. Старый Оскол, ул. Лесная Поляна e-mail: astafurova_am@stvoda.ru т.8-905-040-76-12
31 | Химико-бактериологическая лаборатория принадлежность МУП"Водоканал" | 1.Вода природного(подземного)водоисточника; 2.Вода питьевая централизованныхсистем водоснабжения; 3.Вода питьевая централизованных систем водоснабжения(плавательные бассейны); 4.Вода нецентрализованных систем водоснабжения;водоснабжения; 5.Воздух рабочей зоны 6. Вода сточная ОСК, в том числеа)поступающаяб)очищенная,в)вода промышленных предприятий(абонентов) 7.Вода природная(поверхностная) 8.Активный ил; 9. Дистиллированная вода | Спектрофотометр LEKI SS 1207 Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Анализатор жидкости лабораторный АНИОН 4154 Альфа бета радиометр УМФ 2000 Анализатор вольтамперометрический ТА-4 Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-3 Барометр анероид БАММ 1 Дозиметр гамма излучения Дрозд Весы лабораторные ВК-300 Весы электронные ЛВ 210-А Весы электронные HL-400 Весы электронные МW-1200рН - милливольтметр рН 150 МАТермостат электрический суховоздушный ТС-80М2 Сушильный шкаф 2В-151 | Да | МУП "Водоканал г. Губкин" | 309189,Белгородская обл.г.Губкин, ул.Советская,32;территория очистных сооружений г.Губкин тел./факс (47241)2-23-82
32 | Физико-химическое отделение санитарно-гигиенической лаборатории | Физико-химические методы: спектофотометрические с электротермической атомизацией, хроматографические: тонкослойная хроматография, электрохимические: инверсионная вольтамперометрия, потенциометрия, ионометрия, капиллярный: электрофорезлюминесцентный/флюоресцентный экспресс–метод, метод ИФА,другие физико-химические методы. Прочие санитарно-гигигенические методы Токсикологические методы | - | Да | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» | г. Белгород, ул. Железнякова, 2 Тел.: 34-46-03 E-mail: demidova_li@31fbuz.ru
33 | Отделение физических факторов санитарно-гигиенической лаборатории | Физические факторы неионизирующей природы: шум, вибрация, ЭМП, микроклимат, освещенность, прочие | - | Да | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» | г. Белгород, ул. Губкина, 48 Тел.: 51-61-03 E-mail: vakulskaya_sd@31fbuz.ru
34 | Отдел радиационной безопасности населения | Радиологические методы: дозиметрический, спектрометрический, радиометрические, родонометрические, прочие | - | Да | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» | г. Белгород, ул. Железнякова, 2 Тел.: 34-11-09 E-mail: radiolog@31fbuz.ru
35 | Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории отдела организации лабораторного обеспечения | Бактериологический, паразитологический, серологический, ИФА, идентификация микроорганизмов и определение их чувствительности к антибиотикам , с применением автоматического микробиологического анализатора VITEK 2 Compact, метод измерения импеданса с использованием микробиологического анализатора БакТрак | - | Да | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» | г. Белгород, ул. Губкина, 48 Тел.: 51-61-03 E-mail: kopteva_nv@31fbuz.ru,
36 | Вирусологическое отделение микробиологической лаборатории отдела организации лабораторного обеспечения | Вирусологический, ИФА, молекулярно-генетический | - | Да | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» | г. Белгород, ул. Железнякова, 2 Тел.: 34-31-16 E-mail: virus@31fbuz.ru
37 | Отделение особо-опасных инфекций микробиологической лаборатории отдела организации лабораторного обеспечения | Микробиологический (особо-опасные инфекции), ИФА, молекулярно-генетический Серология | - | Да | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» | г. Белгород, ул. Железнякова, 2 Тел.: 34-09-65 E-mail: ooi@31fbuz.ru
38 | Отдел санитарно-эпидемиологических экспертиз с отделением лабораторного обеспечения в Шебекинском районе | Физико-химические методы: спектрометрические, атомно-абсорбционные, методом «холодного пара» (определение ртути), хроматографические, электрохимические, инверсионная вольтамперометрия, потенциометрия, ионометрия, экспресс–метод другие физико-химические методы, прочие санитарно-гигиенические методы. Физические факторы неионизирующей природы: шум, вибрация, ЭМП, микроклимат, освещенность. Радиологические методы: дозиметрические. Микробиологические методы: бактериологические, паразитологические | - | Да | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» | Белгородская область, г. Шебекино, Нежегольское шоссе, 13-б Тел.: (47248) 2-85-28. E-mail: Shebekino@31fbuz.ru
39 | Отдел лабораторного обеспечения | Физико-химические методы: газовая хроматография, спектофотометрические, атомно-абсорбционные, методом "холодного пара" (определение ртути), электрохимические, инверсионная вольтамперометрия, потенциометрия, ионометрия, люминесцентный/флюоресцентный, экспресс–метод, прочие санитарно-гигигенические методы. Физические факторы неионизирующей природы: шум, ЭМП, микроклимат, освещенность. Радиологические методы: дозиметрический, спектрометрический, родонометрические. Микробиологические методы: бактериологические, паразитологические | - | Да | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» | Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 10 Тел.: (47234) 4-62-33. E-mail: Alekseevka@31fbuz.ru
40 | Отдел санитарно-эпидемиологических экспертиз с отделением физических факторов неионизирующей природы и отбора проб | Физические факторы неионизирующей природы: шум, вибрация, ЭМП, микроклимат, освещенность | - | Да | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» | Белгородская область, г. Валуйки, ул. Тимирязева, 109-а Тел.: (47236) 3-03-17, E-mail: Valuiki@31fbuz.ru
41 | Санитарно-гигиеническое отделение отдела лабораторного обеспечения | Физико-химические методы: спектофотометрические, атомно-абсорбционные, с электротермической атомизацией, хроматографические, газовая хроматография, тонкослойная хроматография, электрохимические, инверсионная вольтамперометрия, потенциометрия, ионометрия, люминесцентный/флюоресцентный, экспресс–метод, другие физико-химические методы, прочие санитарно-гигигенические методы. Физические факторы неионизирующей природы: шум, вибрация, ЭМП, микроклимат, освещенность, аэроионы, температура горячей воды. Радиологические методы: дозиметрический, родонометрические | - | Да | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Губкинском районе» | Белгородская область, г. Губкин, ул. Горького, 4 Тел/факс (47241) 4-64-54. E-mail: Cubkin@31fbuz.ru
42 | Отдел лабораторного обеспечения | Физико-химические методы: спектофотометрические, хроматографические, тонкослойная хроматография, электрохимические инверсионная вольтамперометрия, потенциометрия, ионометрия, экспресс–метод, другие физико-химические методы, прочие санитарно-гигигенические методы. Физические факторы неионизирующей природы: шум, вибрация, ЭМП, микроклимат освещенность. Радиологические методы: дозиметрический. Микробиологические методы: бактериологический, паразитологический | - | Да | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Новооскольском районе» | Белгородская область, г. Н. Оскол, ул.Ливенская, 120, Тел.: (47233) 4-23-75 E-mail: Nov Oskol@31fbuz.ru
43 | Санитарно-гигиеническое отделение отдела лабораторного обеспечения | Физико-химические методы: спектофотометрические, атомно-абсорбционные, с электротермической атомизацией, методом "холодного пара" (определение ртути), хроматографические, газовая хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, тонкослойная хроматография, электрохимические инверсионная вольтамперометрия, потенциометрия, ионометрия, капиллярный электрофорез, люминесцентный/флюоресцентный, экспресс–метод, другие физико-химические методы, прочие санитарно-гигигенические методы. Физические факторы неионизирующей природы: шум, вибрация, ЭМП, микроклимат, освещенность, аэроионы, прочие. Радиологические методы: дозиметрический, спектрометрический, радиометрический, родонометрические | - | Да | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском районе» | Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ерошенко, 1 Тел.: (4725) 42-23-06. E-mail: StarOskol@31fbuz.ru
44 | Отдел лабораторного обеспечения | Физико-химические методы: спектофотометрические, атомно-абсорбционные, с электротермической атомизацией, хроматографические, тонкослойная хроматография, электрохимические, инверсионная вольтамперометрия, потенциометрия, ионометрия, капиллярный электрофорез, люминесцентный/флюоресцентный, экспресс–метод, другие физико-химические методы, прочие санитарно-гигигенические методы. Физические факторы неионизирующей природы: шум, вибрация, ЭМП, микроклимат, освещенность, прочие. Радиологические методы: дозиметрический, спектрометрический, радиометрические, родонометрические. Микробиологические методы: бактериологический, паразитологический | - | Да | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлеевском районе» | Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, 20 Тел.: (47244) 5-30-76. E-mail: Yakovlevo@31fbuz.ru
45 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр экологического сопровождения и экспертизы" | Вода природная (поверхностная, подземная). Сточная вода (в том числе неочищенная, очищенная. ливневая, талая),Вода питьевая источников це нтрал изо ва н н ы х систем и нецентрализованного водоотведения, вода систем горячего водоснабжения; Почва, грунты, донные отложения, илы, осадки сточных вод; Отходы органического, минерального, химического происхождения, коммунальные, в т.ч. бытовые; Воздух рабочей зоны; Атмосферный воздух; Промышленные выбросы; Производственная (рабочая) среда, жилые и общественные здания Физические факторы; Селитебная территория, помещения жилых и общественных зданий. Физические факторы; Открытая территория. Физические факторы; Производственная (рабочая) среда. Физические факторы; Производственная среда (ручные машины); Физические факторы. | Газоанализатор ГАНК-4 (АР); Газосигнализатор Комета-5М; Дальномер лазерный LeisaDISTOD2; Динамометр становой ДС-500; Иономеркондуктомер «Анион-7000»; Пробоотборный зонд ПЗ БМ «Атмосфера» до 300°С; Рулетка измерительная; Термостат ТП-1ДПМ; Циклон pm 10; Газоанализатор «Полар Т»; Аспиратор воздуха автоматический Трехканальный АВА 3-180-01А (комбинированный); Трубка пневмометрическая НИИОГАЗ Исп.В L=l,5 с поверкой; Секундомер «СОПпр-2а-3-000»; Фнльтродержатель типа ИРА 20-2 (закрытые); Спектрофотометр ПЭ 5300ВИ; Мономер лабораторный «И-160МИ» Люксметр-Яркомер-Пульсметр «Эколайт» (модель 01) БИО-01 Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (Комплект 08) Пульсметр+Люксметр Термогигрометр ТКА-ПКМ Динамометр становой ДС-500 Измеритель- регулятор температур ПТ200-02 (СНОЛ 6/11) Аспиратор ПУ-4Э исп. 1 Аспиратор ПУ-2Э исп. 1 Дифференциальный манометр цифровой ДМЦ-01М; Аспиратор мапорасходный для отбора проб БРИЗ Измеритель плотности суспензии ИПС-3 М ил л итисл ам етр портати в н ы й универсальный «ТГ1У» Барометр-Анероид метрологический, БАММ-1 Спектрофотометр «СПЕКС ССП» Анализатор жидкости Флюорат 02-ЗМ Иономеркондуктомер «Анион-7000» Аспиратор сильфонный «АМ-5М» Измеритель напряженности сети Мультиметрцифровой АРРА 61 Калибратор акустический «Защита К» Шумомер, виброметр, анализатор-спектра «Экофизика-110 А» зав. № А В130098 в комплекте с микрофонным предусилителем Р200 Дозиметр-радиометр ДКС-96-06Г Метеометр «МЭС-200А» с измер. щупом Щ1 Радиометр неселективный АРГУС-03 Измеритель параметров -электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-МЕТР-АТ-003 Радиометр-дозиметр «Аргус - 06/1» Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (13) УФ-Радиометр Весы электронные лабораторные ВЛ-210 Весы электронные лабораторные ВЛТЭ-500 Весы электронные лабораторные ВМ-11 (ВМ 2202); Газоанализатор Элан-С50 Преобразователь ионометрический «И-510» Аспиратор воздуха автоматический трехканальный АВА 3-240-01А Хроматограф газовый портативный «ФГХ-01» Дифференциальный манометр цифровой ДМЦ-01М; Концентратомер КН-3; Спектрофотометр атомно-абсорбционный «SpectrAA» Манометр ТМ2 (технический) Электрод лабораторный ЭЛИС Измеритель напряженности поля м ал о габар ит н ы й м и кро про цессор ны й «ИПМ-101» Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А В комплекте с микрофонным предусилителем Р200, микрофон МК 265 Термометр контактный цифровой ТК 5.01 М Аспиратор воздуха автоматический трехканальный АВА 3-180-01А Дифманометр - напоромер ДНМ П-100-М 1 -600ра-2.5-У 3 Измерители метеорологических параметров «ЭкоТерма» Дозиметр радиометр «МКС-01СА1» Культиватор водорослей, КВ-05, Многокюветнып культиватор водорослей КВМ5 Климатостат КС-200СП Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТС-1/80 СПУ Шкаф суховоздушный ШС-80-01 Электропечь сопротивления камерная лабораторная СНОЛ 6/1 1 Сфера к прибору комбинированного типа ТКА ПКМ Аквадистиллятор АЭ-15 Микроскоп МИКМЕД-5 Шкаф вытяжной универсальный СК-160 Плита негревательная ES-HA 3040 | Да | Общество с ограниченной ответственностью "Центр экологического сопровождения и экспертизы" | 308000, РОССИЯ. Белгородская область, Белгород, ул. Щорса, д. 8, пом. 36-39 тел.(4722) 750-419, факс (4722)750-419; ekocentr31 .ш e-mail: cesebelg@yandex.ru
46 | Лаборатория по контролю воздушной среды и промстоков | Природная, сточная, подземная, поверхностная, питьевая, дождевые и талые воды Почвы, грунты Атмосферный воздух населенных мест Воздух рабочей зоны Физические факторы производственной среды | Рулетка измерительная металлическая Сито лабораторное Весы лабораторные ВК -300.1 Весы аналитические ЛВ -210 Весы неавтоматического действия HR -A/HR-AZ Аспиратор воздуха автоматический трехканальный АВА-3-240/180-01 Аспиратор воздуха АПВ-4-12В-40 Аспиратор АМ -0059 Анализатор дымовых газов Testo 330-1 LL Термогигрометр ИВА-6Н-КП-Д Газоанализатор УГ-2 Иономер лабораторный И – 160.1МП рН-метр-иономер ИТАН Шумомер-виброметр, анализ. спектра ОКТАВА-110А-ЭКО Люксметр ТКА- ЛЮКС Анализатор жидкости лабораторный АНИОН-4100 Спектрофотометр Specol 1300 Анализатор жидкости типа «Флюорат-02» Концентратомер КН-3 Хроматограф газовый портативный ФГХ-1 Спектрофотометр UNICO 2100 Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 «ЗОМЗ» Кондуктометр Эксперт-002 Термостат воздушный лабораторный ТВЛ-К Баня водяная Agibat-20 Электропечь сопротивления СНОЛ 6/10-В | Да | ООО «Полисинтез» | Г. Белгород, ул. Рабочая 14, Тел. 200-888
47 | Комплексная лаборатория по мониторингу загрязнения окружаю-щей среды г. Старый Оскол Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды- филиала ФГБУ «Центрально - Черноземного УГМС» / Росгидромет | Мониторинг по загрязнению окру-жающей среды (атмосферный воз-дух, поверхностные воды, почва) Проведение замеров выбросов вредных веществ в атмос-феру от источников промышленных и санитарно-защитной зоны предприятий (на договорной основе) | 1.Передвижная лаборатория для отбора проб атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне 2.Стационарные посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха 3. Спектрометр атомно-абсорбционный «КВАНТ.Z» 4.Газоанализаторы «Палладий 3М-01», «Палладий 3» « Палладий 3М-02» 5. Аспиратор воздуха АВА-1 6. Аспиратор воздуха АВА 3-240 7. Аспиратор для отбора проб воздуха АПВ -4 8.Хроматограф «Кристалл 5000» 9. Концентратомер КН-2 10.Фотометры фотоэлектрический КФК-3, КФК -3КМ, 11.Иономер универсальный 12. Дифференциальный манометр ДМЦ-01М 13. Весы электронные 1,2 и 3 класса точности | Да | Белгородский центр по гидрометеороло-гии и мониторингу окружающей среды –филиал ФГБУ» Центрально-Черноземное УГМС» | 308004 г .Белгород, проезд Автомобилистов, д. 6 belgorodpogoda@mail.ru
48 | Лаборатория по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха г. Белгород | Мониторинг загрязнения окружающей среды (атмосферный воздух) | 1.Стационарные посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха – 4 шт. 2.Аспитатр для отбора проб воздуха 3.Газоанализатор «Палладий -3» 4.Колориметр КФК-2 5.Весы лабораторные 6. Кондуктометр | Да | Белгородский центр по гидрометеороло-гии и мониторингу окружающей среды –филиал ФГБУ» Центрально-Черноземное УГМС» | 308004 г .Белгород, проезд Автомобилистов, д. 6 belgorodpogoda@mail.ru
49 | Испытательная лаборатория ФБУ "Белгородский ЦСМ" | 1. Проверка инженерно-технических систем биологической безопасности: - боксов микробиологической безопасности; - изолирующих устройств (ламинарных боксов, укрытий); - боксов с бактерицидной лампой (ПЦР-боксов, УФ-боксов); - чистых помещений и чистых зон, систем вентиляции, шкафов вытяжных, фильтров очистки воздуха вытяжной и приточной систем вентиляции, высокоэффективных фильтров очистки воздуха, фильтров очистки воздуха общего назначения 2. Периодические испытания аппаратов и комплексов медицинского назначения рентгенографических и рентгеноскопических, в том числе импульсных (стационарных, передвижных и разборных) (аналоговых и цифровых): - общедиагностических; - флюорографических; - хирургических; - урологических; - маммографических; - стоматологических (прицельных и панорамных). 3. Периодические испытания аппаратов и комплексов медицинского назначения рентгенографических и рентгеноскопических, в том числе импульсных (стационарных, передвижных и разборных) (аналоговых и цифровых): - компьютерных томографов. 4. Радиационный контроль производственных помещений, производственных зон и рабочих мест при работе с источниками ионизирующего излучения (генерирующими). | 1. Средства измерений: Счётчик аэрозольных частиц лазерный SOLAIR 3100E; Измеритель комбинированный Testo 435-4; Измеритель комбинированный Testo 405 V1; Дальномер лазерный GLM 100C; Секундомер СОСпр-2б-2; Радиометр ультрафиолетовый УФ-С «АРГУС-06»; Дозиметр универсальный для контроля характеристик рентгеновских аппаратов Piranha R&F/M 657; Дозиметр рентгеновского и гамма излучений ДКС-АТ 1123; Барометр-анероид БАММ-1; Термогигрометр ИВА-6Н; Линейки измерительные металлические; Рулетка измерительная металлическая Р30Н2К. 2. Испытательное оборудование: Составной КТ-фантом CTDI 320/160/100 №-023, в составе: фантом телесный КТ320; фантом головной КТ160; фантом головной детский КТ100; ААРМ СТ комбинированный фантом для компьютерной томографии Ref: 610 AAPM CT Performance Phantom; Универсальный набор для контроля качества изображений рентгеновских аппаратов ТУР-01; Алюминиевый аттенюатор; Маммографический специальный фантом ФМКС-011А-Tissue-Equivalent Mammography Phantom; Комплект тестобъектов для линейной томографии ТКЛ; Дентальный фантом Ref/VD0903150 Test device Digi-Dent U; Аппарат рентгеновский передвижной МобиРен-4МТ. 3. Вспомогательное оборудование: Генератор аэрозолей АТМ 226; Разбавитель DIL 554; Набор измерительных воронок для зонда скорости воздушного потока; Выпрямитель потока Testovent 417 для зонда скорости воздушного потока; Штатив RGK ST-330; Набор магнитных штативов; Радиостанция GXT-900; ПК «Lenovo» с установленным профессиональным программным обеспечением на русском языке Ocean Professional; Принтер НР LaserJet 1018; Фантом тканеэквивалентный. Полиэтиленовая канистра с размерами 250х250х150 мм, заполненная водой; Комплект эталонных пластин РФС-1Р. | Да | Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Белгородской области» (ФБУ «Белгородский ЦСМ») | Юридический и фактический адрес: 308007, г. Белгород, ул. Садовая, дом 110; Директор ФБУ "Белгородский ЦСМ": Чефранов Юрий Павлович; Начальник испытательной лаборатории: Славков Виктор Николаевич, тел. (4722) 201-333 (доб. 333), E-mail: info@csm-belgorod.ru, belgost31@gmail.com.